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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования Лаголовское сельское поселение
муниципального образования
[bookmark: _GoBack]Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


Ленинградская обл.						№ 
д. Лаголово								«13» июня 2024 года


О проверке готовности к отопительному периоду 2024/2025 года
теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей
тепловой энергии МО Лаголовское сельское поселение


В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Постановлением Правительства Ленинградской области от 19.06.2006 г. N 177 «Об утверждении Правил подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области», Уставом муниципального образования Лаголовское сельское поселение в целях проведения проверок готовности к отопительному периоду 2024/2025 года потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих и теплосетевых организаций на территории муниципального образования Лаголовское сельское поселение, администрация поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2024/2025 года теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии муниципального образования Лаголовское сельское поселение (Приложение №1).
2. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024/2025 года теплоснабжающих и теплосетевых организаций на территории муниципального образования Лаголовское сельское поселение (Приложение № 2).
3. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024/2025 года потребителей тепловой энергии на территории муниципального образования Лаголовское сельское поселение (Приложение № 3).
4. Провести комиссионные проверки готовности жилищного фонда и объектов социальной сферы, теплоснабжающих и теплосетевых организаций к работе в отопительный период 2024/2025 года с подписанием актов и паспортов готовности:
4.1. на объекты социальной сферы – в срок до 25 августа 2024 года;
4.2. на жилищный фонд – в срок до 01 сентября 2024 года;
4.3. теплоснабжающих и теплосетевых организаций – в срок до 15 октября 2024 года.
5. Опубликовать настоящее постановление на сайте муниципального образования Лаголовское сельское поселение.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава администрации						Д.И. Селиванов


Приложение № 1
к постановлению администрации
МО Лаголовское СП
_____________________________


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
местная администрация
муниципального образования Лаголовское сельское поселение
 комиссии
по проверке готовности к отопительному периоду 2024/2025 года теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии муниципального образования Лаголовское сельское поселение

Председатель комиссии

Селиванов Дмитрий Игоревич	глава местной администрации
МО Лаголовское сельское поселение

Заместитель председателя комиссии

Набатов Сергей Борисович		заместитель главы
местной администрации
МО Лаголовское сельское поселение

Члены комиссии:

Ветошкина Марина Сергеевна	начальник сектора
социально-экономического развития, 
землепользования, благоустройства 
и жилищно-коммунального хозяйства
местной администрации
МО Лаголовское сельское поселение

Пескова Виктория Игоревна		ведущий специалист
социально-экономического развития,
землепользования, благоустройства
и жилищно-коммунального хозяйства
местной администрации
МО Лаголовское сельское поселение

Северо-Западное управление
Федеральной службы по
экологическому, технологическому
и атомному надзору			по согласованию

Представитель ресурсоснабжающей
компании АО «ИЭК»			по согласованию

Представитель АО «Газпром
распределение Ленинградской
области»»					по согласованию

Представитель управляющей
компании ООО «Л-Сити»	по согласованию

Приложение № 1
к Программе проведения проверки
готовности к отопительному
периоду 2024/2025 года
теплоснабжающих и теплосетевых
организаций на территории
МО Лаголовское сельское поселение

Теплоснабжающие и теплосетевые организации на территории муниципального образования Лаголовское сельское поселение
 
	№
п/п
	Наименование организации
	Объекты, подлежащие проверке
	Срок проведения проверки

	1
	2
	3
	4

	1
	АО «ИЭК»
	газовая котельная
дер. Лаголово и наружные тепловые сети
	до 15.09.2024 года


 


Приложение № 2
к Программе проведения проверки
готовности к отопительному
периоду 2024/2025 года
теплоснабжающих и теплосетевых
организаций на территории
МО Лаголовское сельское поселение

Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организаций

В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены:
1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;
2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;
3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;
4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;
5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:
- укомплектованность указанных служб персоналом;
- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;
6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;
7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;
8) обеспечение качества теплоносителей;
9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;
10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;
11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:
- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;
- соблюдение водно-химического режима;
- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;
- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;
- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;
- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;
- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;
- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;
- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;
12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;
13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;
14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.
К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих организаций составляется Акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в пунктах 1, 7, 9 и 10 настоящего приложения.


Приложение № 3
к Программе проведения проверки
готовности к отопительному
периоду 202/2025 года
теплоснабжающих и теплосетевых
организаций на территории
МО Лаголовское сельское поселение

АКТ
проверки готовности объекта к эксплуатации в отопительном периоде теплоснабжающей организацией
от __________________ № ____________________

Наименование объекта																							
Адрес объекта																								
Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок																								
Представитель теплоснабжающей организации																			
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду 

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: _______________________________________________________
(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)
Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:
____________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ________/_________ гг.
<*>

Председатель комиссии:

______________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
Заместитель председателя комиссии:
__________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:
____________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

____________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

____________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

____________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

____________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«___» ___________ 20__ года _______________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

















--------------------------------
<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение № 4
к Программе проведения проверки
готовности к отопительному
периоду 2024/2025 года
теплоснабжающих и теплосетевых
организаций на территории
МО Лаголовское сельское поселение



ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду 2024-2025 гг
№ ____/2024

Выдан _______________________________________________________
__________________________________________________________________
(полное наименование, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, в отношении которой проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:
1.___________________________________________________________;
2.___________________________________________________________;
3.___________________________________________________________.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

- акт проверки готовности к отопительному периоду
от ____________ № _________.





__________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)
М.П.


Приложение № 5
к постановлению администрации
МО Лаголовское СП
____________________________


Потребители тепловой энергии на территории муниципального
образования Лаголовское сельское поселение

	№ п/п
	Управляющие компании, ТСЖ, иные потребители
	Адрес места расположения
	Подключенные объекты потребления тепла
	Сроки проведения проверки

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	ООО «Л-Сити»
	д. Лаголово, ул. Ленинградская, д. 18
	21 МКД:
ул. Детская, дом 1;
ул. Детская, дом 3;
ул. Детская, дом 5;
ул. Ленинградская, дом 18;
ул. Садовая, дом 1;
ул. Садовая, дом 2;
ул. Садовая, дом 3;
ул. Садовая, дом 4;
ул. Садовая, дом 5;
ул. Садовая, дом 6;
ул. Садовая, дом 7;
ул. Садовая, дом 8;
ул. Садовая, дом 9;
ул. Садовая, дом 10;
ул. Садовая, дом 14;
ул. Советская, дом 3;
ул. Советская, дом 4;
ул. Советская, дом 6;
ул. Советская, дом 8;
ул. Советская, дом 10;
ул. Советская, дом 12.
	до 01.09.2024 года

	2
	АО «ИЭК»
	д. Лаголово,
 территория промышленной зоны Южная
	Газовая котельная и тепловые сети д.Лаголово
	до 15.09.2024 года

	3
	МОУ «Лаголовская школа»
	д. Лаголово, ул. Садовая, дом 11
	Здание школы
	до 25.08.2024 года

	4
	МБОУ ОДО ЦДТ
	д. Лаголово, ул. Советская, дом 20
	Здание центра детского творчества
	до 25.08.2024 года

	5
	МДОУ №19
	д. Лаголово, ул. Детская, дом 14
	Здание детского сада
	до 25.08.2024 года

	6
	МКУ Центр культуры и спорта «Лаголово»
	д. Лаголово, ул. Садовая, дом 14А
	Здание дома культуры
	до 25.08.2024 года

	7
	Местная администрация МО Лаголовское сельское поселение
	д. Лаголово, ул. Садовая, дом 12
	Здание администрации
	до 25.08.2024 года
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